## Catatan
CATATAN – Statistik Aktivitas per Sudut & Kombinasi
Sumber data : DATA FIX (Sudah Augmentasi).xlsx, sheet "Aktivitas", HANYA baris Jenis=Original.
Statistik : N, Min, Max, Rerata, Std (deviasi sampel ddof=1), CV = Std/Rerata x 100%.
Pemisahan (kaidah statistika: kondisi berbeda tidak digabung):
- Sudut : 0, 45, 90 derajat -> 3 sheet terpisah.
- Kombinasi (jumlah sumber dlm sampel): 1,2,3,4 -> 4 tabel per sheet (total 12 tabel).
- Waktu : 1,2,3,4 menit -> baris terpisah (sudut 45 & 90 hanya 1 menit).
Jumlah ulangan (N) per sel:
- Kombinasi 1 & 4: 1 sampel -> sudut0=10, sudut45/90=5-10 per waktu.
- Kombinasi 2 & 3: 1 radionuklida muncul di 3 campuran -> N digabung antar campuran
(mis. Co-60 komb2 sudut0 = 3 campuran x 10 = 30). N ditampilkan di tiap sel.
ASUMSI PEMETAAN BARIS (penting, mohon diverifikasi):
Label sudut/waktu TIDAK ada di sheet sumber; disimpulkan dari urutan baris & folder spektrum.
Urutan tiap blok Kode diasumsikan: 40 baris sudut0 (waktu 1,2,3,4 x10),
lalu sudut45, lalu sudut90 — sesuai jumlah file di folder Akt kecil / Variasi sudut / Variasi sudut 90.

## Sudut 0
STATISTIK AKTIVITAS – SUDUT 0°
Kombinasi 1 — 1 sumber (Kode 1-4)
Radionuklida | Waktu (menit) | N | Min | Max | Rerata | Std | CV (%)
Co-60 | 1 | 10 | 10023.7253 | 12053.02 | 10814.6195 | 632.6682 | 5.8501
Co-60 | 2 | 10 | 9594.3875 | 11559.2785 | 10400.7763 | 593.9131 | 5.7103
Co-60 | 3 | 10 | 9330.4881 | 10561.429 | 10020.6604 | 423.0312 | 4.2216
Co-60 | 4 | 10 | 9630.7169 | 10336.6813 | 9968.6392 | 228.0072 | 2.2872
Cs-137 | 1 | 10 | 7361.9197 | 7649.9783 | 7470.4242 | 94.4042 | 1.2637
Cs-137 | 2 | 10 | 6654.6393 | 7623.8887 | 7393.406 | 277.4898 | 3.7532
Cs-137 | 3 | 10 | 6210.4001 | 7575.998 | 7062.3531 | 400.5264 | 5.6713
Cs-137 | 4 | 10 | 6279.3769 | 7196.4469 | 6879.2965 | 248.1498 | 3.6072
Ra-226 | 1 | 10 | 4062.178 | 4775.395 | 4369.0516 | 191.7728 | 4.3893
Ra-226 | 2 | 10 | 3735.982 | 4538.184 | 4237.9596 | 235.7288 | 5.5623
Ra-226 | 3 | 10 | 3690.486 | 5205.8898 | 4107.3418 | 434.7738 | 10.5853
Ra-226 | 4 | 10 | 3630.2712 | 4660.0783 | 4101.1989 | 375.1153 | 9.1465
Eu-152 | 1 | 10 | 2270.0347 | 2551.834 | 2398.1477 | 79.5054 | 3.3153
Eu-152 | 2 | 10 | 2042.8391 | 2504.09 | 2336.5744 | 154.5523 | 6.6145
Eu-152 | 3 | 10 | 2222.0163 | 2617.9621 | 2446.66 | 145.321 | 5.9396
Eu-152 | 4 | 10 | 2146.01 | 2760.9197 | 2492.5971 | 218.2788 | 8.7571
Kombinasi 2 — 2 sumber (Kode 5-10)
Radionuklida | Waktu (menit) | N | Min | Max | Rerata | Std | CV (%)
Co-60 | 1 | 30 | 9008.0183 | 11647.3377 | 10278.736 | 785.9854 | 7.6467
Co-60 | 2 | 30 | 9243.9695 | 11816.5334 | 10378.1563 | 603.3949 | 5.8141
Co-60 | 3 | 30 | 8898.8295 | 11608.3844 | 10084.5556 | 631.2364 | 6.2594
Co-60 | 4 | 30 | 9058.9388 | 11481.5108 | 10144.9961 | 731.5694 | 7.2111
Cs-137 | 1 | 30 | 6894.6684 | 7756.635 | 7309.5606 | 207.2986 | 2.836
Cs-137 | 2 | 30 | 6925.9592 | 7843.3149 | 7401.1457 | 234.5421 | 3.169
Cs-137 | 3 | 30 | 6786.6769 | 7570.7239 | 7281.0522 | 170.0702 | 2.3358
Cs-137 | 4 | 30 | 6723.1782 | 7654.9028 | 7250.532 | 261.9253 | 3.6125
Ra-226 | 1 | 30 | 3853.6795 | 5121.0866 | 4377.3056 | 384.9109 | 8.7933
Ra-226 | 2 | 30 | 3458.4545 | 4747.275 | 4215.3442 | 292.3129 | 6.9345
Ra-226 | 3 | 30 | 3752.2035 | 4804.2162 | 4259.2094 | 226.801 | 5.325
Ra-226 | 4 | 30 | 3705.1026 | 4570.3699 | 4209.159 | 196.6592 | 4.6722
Eu-152 | 1 | 30 | 2026.5615 | 2922.1276 | 2568.0453 | 227.9143 | 8.875
Eu-152 | 2 | 30 | 2249.397 | 2936.6874 | 2596.9635 | 156.1369 | 6.0123
Eu-152 | 3 | 30 | 2337.3054 | 2945.2035 | 2603.2819 | 180.5295 | 6.9347
Eu-152 | 4 | 30 | 2332.6352 | 2915.8092 | 2616.2758 | 178.308 | 6.8153
Kombinasi 3 — 3 sumber (Kode 11-14)
Radionuklida | Waktu (menit) | N | Min | Max | Rerata | Std | CV (%)
Co-60 | 1 | 30 | 9430.4112 | 11669.9937 | 10362.391 | 536.5912 | 5.1783
Co-60 | 2 | 30 | 9470.1674 | 11418.9819 | 10480.0557 | 463.3001 | 4.4208
Co-60 | 3 | 30 | 10059.2369 | 11187.5838 | 10520.4884 | 275.2352 | 2.6162
Co-60 | 4 | 30 | 9691.8898 | 11247.748 | 10602.0396 | 352.0979 | 3.321
Cs-137 | 1 | 30 | 7052.5054 | 7720.5177 | 7392.3675 | 180.5293 | 2.4421
Cs-137 | 2 | 30 | 6982.6838 | 7676.0501 | 7373.6007 | 159.0103 | 2.1565
Cs-137 | 3 | 30 | 7194.8632 | 7629.6529 | 7409.588 | 123.517 | 1.667
Cs-137 | 4 | 30 | 7204.2088 | 7760.5844 | 7413.1445 | 128.7667 | 1.737
Ra-226 | 1 | 30 | 3422.5687 | 4817.0575 | 4242.8538 | 307.3987 | 7.2451
Ra-226 | 2 | 30 | 3386.4756 | 5340.6029 | 4183.8225 | 462.2997 | 11.0497
Ra-226 | 3 | 30 | 3461.9656 | 5203.9402 | 4272.8585 | 351.7583 | 8.2324
Ra-226 | 4 | 30 | 3753.6972 | 5066.9483 | 4300.0817 | 310.358 | 7.2175
Eu-152 | 1 | 30 | 2062.4722 | 2894.5881 | 2526.4224 | 216.6922 | 8.577
Eu-152 | 2 | 30 | 2305.6913 | 2878.0508 | 2545.3529 | 177.6716 | 6.9802
Eu-152 | 3 | 30 | 2198.0055 | 2796.9778 | 2546.3747 | 161.8115 | 6.3546
Eu-152 | 4 | 30 | 2224.2231 | 2855.4633 | 2534.5566 | 161.1107 | 6.3566
Kombinasi 4 — 4 sumber (Kode 15)
Radionuklida | Waktu (menit) | N | Min | Max | Rerata | Std | CV (%)
Co-60 | 1 | 10 | 9446.8126 | 11472.8821 | 10353.664 | 712.565 | 6.8822
Co-60 | 2 | 10 | 9452.8732 | 10763.8575 | 10192.7045 | 442.0666 | 4.3371
Co-60 | 3 | 10 | 9667.598 | 11067.0238 | 10435.5065 | 412.9756 | 3.9574
Co-60 | 4 | 10 | 9839.8126 | 10913.447 | 10414.6378 | 277.6227 | 2.6657
Cs-137 | 1 | 10 | 7074.8045 | 7450.1365 | 7304.6863 | 134.5652 | 1.8422
Cs-137 | 2 | 10 | 7113.9483 | 7823.5604 | 7384.5889 | 199.1479 | 2.6968
Cs-137 | 3 | 10 | 7220.6047 | 7712.4128 | 7464.7491 | 151.5516 | 2.0302
Cs-137 | 4 | 10 | 7299.6127 | 7614.0184 | 7489.6245 | 107.5731 | 1.4363
Ra-226 | 1 | 10 | 3403.6627 | 4931.3143 | 4245.4852 | 468.476 | 11.0347
Ra-226 | 2 | 10 | 3912.8265 | 4635.3303 | 4270.9088 | 241.1239 | 5.6457
Ra-226 | 3 | 10 | 3774.3547 | 4597.7305 | 4209.6789 | 245.6381 | 5.8351
Ra-226 | 4 | 10 | 3574.6266 | 4818.2198 | 4186.8807 | 393.9009 | 9.408
Eu-152 | 1 | 10 | 2169.4365 | 2741.3157 | 2374.8036 | 170.5649 | 7.1823
Eu-152 | 2 | 10 | 2137.9484 | 2564.8898 | 2359.4763 | 122.1487 | 5.1769
Eu-152 | 3 | 10 | 2156.0077 | 2502.8397 | 2373.9238 | 89.5952 | 3.7741
Eu-152 | 4 | 10 | 2180.5499 | 2444.9572 | 2375.915 | 77.968 | 3.2816

## Sudut 45
STATISTIK AKTIVITAS – SUDUT 45°
Kombinasi 1 — 1 sumber (Kode 1-4)
Radionuklida | Waktu (menit) | N | Min | Max | Rerata | Std | CV (%)
Co-60 | 1 | 10 | 9104.6902 | 12426.8735 | 10614.1075 | 895.456 | 8.4365
Cs-137 | 1 | 10 | 6767.7109 | 7318.8295 | 7016.4032 | 173.8618 | 2.4779
Ra-226 | 1 | 10 | 3797.1491 | 4709.4166 | 4187.7332 | 299.7661 | 7.1582
Eu-152 | 1 | 10 | 2031.2277 | 2669.0487 | 2357.2728 | 178.3212 | 7.5647
Kombinasi 2 — 2 sumber (Kode 5-10)
Radionuklida | Waktu (menit) | N | Min | Max | Rerata | Std | CV (%)
Co-60 | 1 | 30 | 8961.7365 | 13421.5634 | 10878.2585 | 1055.4229 | 9.7021
Cs-137 | 1 | 30 | 6703.077 | 7964.7172 | 7242.4601 | 283.9544 | 3.9207
Ra-226 | 1 | 30 | 3651.7452 | 4911.7618 | 4352.5396 | 296.4307 | 6.8105
Eu-152 | 1 | 30 | 2218.6302 | 3269.5648 | 2620.2398 | 260.5698 | 9.9445
Kombinasi 3 — 3 sumber (Kode 11-14)
Radionuklida | Waktu (menit) | N | Min | Max | Rerata | Std | CV (%)
Co-60 | 1 | 15 | 8412.5136 | 12081.056 | 10327.9064 | 1129.5353 | 10.9367
Cs-137 | 1 | 15 | 7054.0854 | 7583.9 | 7371.0042 | 171.7053 | 2.3295
Ra-226 | 1 | 15 | 3785.1721 | 4890.4388 | 4267.8206 | 346.4121 | 8.1168
Eu-152 | 1 | 15 | 2018.9359 | 2927.13 | 2398.7256 | 317.2607 | 13.2262
Kombinasi 4 — 4 sumber (Kode 15)
Radionuklida | Waktu (menit) | N | Min | Max | Rerata | Std | CV (%)
Co-60 | 1 | 5 | 7354.5081 | 11382.4076 | 10295.1941 | 1676.1024 | 16.2804
Cs-137 | 1 | 5 | 7141.5547 | 7497.7509 | 7318.7893 | 158.9711 | 2.1721
Ra-226 | 1 | 5 | 4113.477 | 4552.9794 | 4260.8606 | 190.7565 | 4.4769
Eu-152 | 1 | 5 | 2242.1095 | 2565.5434 | 2446.0373 | 122.8711 | 5.0233

## Sudut 90
STATISTIK AKTIVITAS – SUDUT 90°
Kombinasi 1 — 1 sumber (Kode 1-4)
Radionuklida | Waktu (menit) | N | Min | Max | Rerata | Std | CV (%)
Co-60 | 1 | 5 | 9375.1951 | 10607.5836 | 10175.9174 | 533.7435 | 5.2452
Cs-137 | 1 | 5 | 7110.6472 | 7578.0863 | 7397.4849 | 176.6987 | 2.3886
Ra-226 | 1 | 5 | 4072.6907 | 4443.2763 | 4254.5566 | 172.3425 | 4.0508
Eu-152 | 1 | 5 | 2260.0476 | 2915.1754 | 2496.9235 | 262.1157 | 10.4975
Kombinasi 2 — 2 sumber (Kode 5-10)
Radionuklida | Waktu (menit) | N | Min | Max | Rerata | Std | CV (%)
Co-60 | 1 | 15 | 9396.6222 | 12551.0449 | 10831.3126 | 1027.5357 | 9.4867
Cs-137 | 1 | 15 | 6877.9803 | 7951.0614 | 7357.3821 | 277.653 | 3.7738
Ra-226 | 1 | 15 | 3725.836 | 4557.1691 | 4195.9268 | 289.2643 | 6.8939
Eu-152 | 1 | 15 | 1663.4307 | 2787.5035 | 2312.4028 | 293.7758 | 12.7044
Kombinasi 3 — 3 sumber (Kode 11-14)
Radionuklida | Waktu (menit) | N | Min | Max | Rerata | Std | CV (%)
Co-60 | 1 | 15 | 9130.8366 | 12786.7008 | 10318.5357 | 1027.8493 | 9.9612
Cs-137 | 1 | 15 | 7140.5256 | 7634.8975 | 7439.5726 | 126.6145 | 1.7019
Ra-226 | 1 | 15 | 2680.4622 | 4532.5583 | 4056.9478 | 438.5789 | 10.8106
Eu-152 | 1 | 15 | 2291.7384 | 2709.9553 | 2483.9307 | 128.806 | 5.1856
Kombinasi 4 — 4 sumber (Kode 15)
Radionuklida | Waktu (menit) | N | Min | Max | Rerata | Std | CV (%)
Co-60 | 1 | 5 | 8610.8147 | 12154.1479 | 10479.4789 | 1415.0297 | 13.5029
Cs-137 | 1 | 5 | 7227.3204 | 7847.6734 | 7455.9207 | 272.546 | 3.6554
Ra-226 | 1 | 5 | 3801.4357 | 4474.7898 | 4110.654 | 239.8042 | 5.8337
Eu-152 | 1 | 5 | 1793.9202 | 2853.5847 | 2370.4779 | 385.9257 | 16.2805